## OFERTA ECONOMICA
OFERTA ECONOMICA
PROPONENTE:
Centro: Centro de Gestión Tecnologica de Servicios.
Dirección:
Elaboró:
Proyecto: Mantenimientos Centro de Gestion Tecnologica y de Servicios CGTS | Contratar la adecuación estructural incluida cubierta del área de almacén de inventario para atender las querellas sindicales y del ministerio de trabajo para el sistema de seguridad y salud en el trabajo, (COMPLEJO SALOMIA)
Contratar la adecuación estructural incluida cubierta del área de almacén de inventario para atender las querellas sindicales y del ministerio de trabajo para el sistema de seguridad y salud en el trabajo, (COMPLEJO SALOMIA)
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | V/UNIT | V/TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Localización y replanteo | M2 | 150 | 0 | 0
1.02 | Suministro e instalación de cerramiento en polisombra verde con parales de madera h=2,10 metros. Incluye amarre en alambre negro. para delimitación, seguridad y limpieza de obra. | ML | 50 | 0 | 0
1.03 | Suministro e instalación de logos de seguridad industrial para la obra. | UND | 3 | 0 | 0
1.04 | Desmonte de de cubierta existente en teja de asbesto-cemento, incluye el desmonte de la estructura metálica , los amarres, cerchas, correas y/o perfileria metálica. Inclye andamios certificados, elementos de proteccion personal, y personal calificado para trabajo en alturas | M2 | 150 | 0 | 0
1.05 | Desmonte cielo raso existente ( panel yeso, icopor), incluye el desmonte de la perfileria metálica. Inclye andamios certificados, elementos de proteccion personal, y personal calificado para trabajo en alturas | M2 | 150 | 0 | 0
1.06 | Desmonte de sistema eléctrico existente, incluye tubería, cableado y tableros, lamparas y demás accesorios. Inclye andamios certificados, elementos de proteccion personal, y personal calificado para trabajo en alturas | M2 | 90 | 0 | 0
1.07 | Campamento de obra de 18 m2. Inluye almacenamiento de materiales, equipos y/o herramientas de obra | UND | 1 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0 | 0
2 | CUBIERTAS
2.01 | Suministro e instalación de cubierta con teja tipo sándwich, inyectado en línea continua con espuma PIR de alta densidad (38kg/m3) e=30 mm, cara externa e interna en lámina galvanizada calibre 28 prepintada. Incluye: remates laterales para cubierta tipo sándwich con desarrollo no menor a 30 cm, caballete, gotero y elementos de fijación, sellantes y demás accesorios requeridos para garantizar la correcta instalación de la cubierta tipo sandwich. el transporte. Inclye andamios certificados, elementos de proteccion personal, y personal calificado para trabajo en alturas | M2 | 170 | 0 | 0
2.02 | Suministro e instalacion de estructura para cubierta en perfilería metálica, incluye suministro, montaje de perfiles, pintura anticorrosiva y de acabado. a una altura mínima de 3 metros sobre el nivel del piso. Inclye andamios certificados, elementos de proteccion personal, y personal calificado para trabajo en alturas. Incluye las adecuaciones civiles requeridas para realizar el montaje de la estrcutura de la cubierta (demolicones, acarreos y disposicion de la demolicion. Incluye concretos y resanes necesrios para la correcta ejecucion de la instalacion de la estructura) | M2 | 150 | 0 | 0
2.03 | Suministro e instalacion de canal para aguas lluvias en lamina galvanizada calibre. 20 con desarrollo mínimo de 1,00 m, pintada con pintura anticorrosiva . Incluye suministro, fabricacion, instalacion, sellantes, los soscos bajantes y las bajantes en tuberia de mín 4" a nivel de anden. | ML | 25 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0 | 0
3 | RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS, ILUMINACION
3.01 | Suministro e instalación de punto eléctrico normal según norma NTC 2050. Incluye cable, tubería MT con sus accesorios, Clavijas, Terminales y accesorios para conexiones en el tablero y Planos eléctricos. Nota: Todos los elementos suministrados y la instalación debe cumplir con los requisitos normativos RETIE y RETILAP | UND | 20 | 0 | 0
3.02 | Suministro e instalación de punto eléctrico normal según norma NTC 2050. Incluye cable, tubería MT con sus accesorios, Clavijas, Terminales y accesorios para conexiones en el tablero y Planos eléctricos. Nota: Todos los elementos suministrados y la instalación debe cumplir con los requisitos normativos RETIE y RETILAP | UND | 2 | 0 | 0
3.03 | Suministro e instalación tableros de distribución requerido para la red eléctrica nueva. Incluye todos los breakers/ interruptores y accesorios. | UND | 1 | 0 | 0
3.04 | Suministro e instalación sistema de puesta a tierra para garantizar el correcto funcionamiento de la red eléctrica nueva | UND | 1 | 0 | 0
3.05 | Reinstalación de lamparas de emergencia | UND | 3 | 0 | 0
3.06 | Suministro e instalación interruptores doble | UND | 3 | 0 | 0
3.07 | Suministro e instalación toma gfci | UND | 2 | 0 | 0
3.08 | Suministro e instalación tomacorrientes Doble | UND | 8 | 0 | 0
3.09 | Suministro e instalación tomacorrientes Sencillo | UND | 10 | 0 | 0
3.1 | Suministro e Instalación de Luminarias led IP 65 2*18 | UND | 10 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0 | 0
4 | PINTURA
4.01 | Suministro y aplicación de pintura blanca vinilo tipo I, tres manos para muros interiores, incluye resanes, limpieza de muro y reparacion de detalles en filos y dilataciones. -Incluye andamios certificados, elementos de proteccion personal, personal certificado en manejo de alturas, -Incluye demarcación de áreas de trabajo con cinta amarilla y señalizacion adecuada y suficiente | M2 | 337 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0 | 0
5 | PISOS
5.01 | Suministro e instalación de guarda escoba en PVC con perfil media caña o de diseño cóncavo | ML | 60 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | #REF! | #REF!
6 | CARPINTERIA METÁLICA
6.01 | Suministro e instalacion de Puerta metálica cal 20 en persiana 2,20 x 2,0 m. con cerradura seguridad, pasadores, pintura base anticorrosivo y esmalte dos (2) manos | UND | 1 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | #REF! | #REF!
7 | ASEO Y LIMPIEZA
7.01 | Aseo y limpieza de obra | M2 | 150 | 0 | 0
7.02 | Retiro y disposición final de escombros a un lugar cerificado. Viajes de 7m3 | VIAJES | 3
|  |  | SUB-TOTAL | #REF! | #REF!
8 | AIRES ACONDICIONADOS
8.01 | Reubicación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24000BTU marca YORK modelo HLEA24FS-ADR | UND | 1 | 0 | 0
8.02 | Reubicación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24000BTU marca INNOVAR INVERTER modelo BIN625C2V32-V | UND | 1 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | #REF! | #REF!
|  |  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  | 0
|  |  |  | ADMINISTRACIÓN | 20% | 0
|  |  |  | UTILIDAD | 5% | 0
|  |  |  | TOTAL A-U |  | 0
|  |  |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD | 19% | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO |  | 0

## Hoja1
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD
1 | PRELIMINARES
1.01 | Localización y replanteo | M2 | 150
1.02 | Suministro e instalación de cerramiento en polisombra verde con parales de madera h=2,10 metros. Incluye amarre en alambre negro. para delimitación, seguridad y limpieza de obra. | ML | 50
1.03 | Suministro e instalación de logos de seguridad industrial para la obra. | UND | 3
1.04 | Desmonte de de cubierta existente en teja de asbesto-cemento, incluye el desmonte de la estructura metálica , los amarres, cerchas, correas y/o perfileria metálica. Inclye andamios certificados, elementos de proteccion personal, y personal calificado para trabajo en alturas | M2 | 150
1.05 | Desmonte cielo raso existente ( panel yeso, icopor), incluye el desmonte de la perfileria metálica. Inclye andamios certificados, elementos de proteccion personal, y personal calificado para trabajo en alturas | M2 | 150
1.06 | Desmonte de sistema eléctrico existente, incluye tubería, cableado y tableros, lamparas y demás accesorios. Inclye andamios certificados, elementos de proteccion personal, y personal calificado para trabajo en alturas | M2 | 90
1.07 | Campamento de obra de 18 m2. Inluye almacenamiento de materiales, equipos y/o herramientas de obra | UND | 1
2 | CUBIERTAS
2.01 | Suministro e instalación de cubierta con teja tipo sándwich, inyectado en línea continua con espuma PIR de alta densidad (38kg/m3) e=30 mm, cara externa e interna en lámina galvanizada calibre 28 prepintada. Incluye: remates laterales para cubierta tipo sándwich con desarrollo no menor a 30 cm, caballete, gotero y elementos de fijación, sellantes y demás accesorios requeridos para garantizar la correcta instalación de la cubierta tipo sandwich. el transporte. Inclye andamios certificados, elementos de proteccion personal, y personal calificado para trabajo en alturas | M2 | 170
2.02 | Suministro e instalacion de estructura para cubierta en perfilería metálica, incluye suministro, montaje de perfiles, pintura anticorrosiva y de acabado. a una altura mínima de 3 metros sobre el nivel del piso. Inclye andamios certificados, elementos de proteccion personal, y personal calificado para trabajo en alturas. Incluye las adecuaciones civiles requeridas para realizar el montaje de la estrcutura de la cubierta (demolicones, acarreos y disposicion de la demolicion. Incluye concretos y resanes necesrios para la correcta ejecucion de la instalacion de la estructura) | M2 | 150
2.03 | Suministro e instalacion de canal para aguas lluvias en lamina galvanizada calibre. 20 con desarrollo mínimo de 1,00 m, pintada con pintura anticorrosiva . Incluye suministro, fabricacion, instalacion, sellantes, los soscos bajantes y las bajantes en tuberia de mín 4" a nivel de anden. | ML | 25